| Informationen zur Technischen Planung | NOTLEUCHTEN |
| --- | --- |
|  | F-LUX STANDARD |

www.filtec-industrie.de

# F-LUX STANDARD – 18 582 136

Innenraumleuchte in Standardausführung. Leuchte in elegantem Design, für eine geringe Aufbauhöhe und leichte

Montage geeignet.

- Montageart Wand-/Deckenaufbau

- Gehäuse aus Stahl, weiß pulverbeschichtet

- Abdeckung aus Diffusionskunststoffprofil

- Zulässige Umgebungstemperatur 5°C bis 35°C

- Netzspannung 230V AC

- für Leuchtmittel 1x 36W T8

- VVG, kompensiert

- Schutzart IP 40

- Schutzklasse I

- Abmessungen 1315 x 165 x 60 mm

- CE-Zeichen, F-Kennzeichen

Artikelnummer: 18 582 136

| Informationen zur Technischen Planung | NOTLEUCHTEN |
| --- | --- |
|  | F-LUX CLASSIC |

www.filtec-industrie.de

# F-LUX CLASSIC – 18 548 012

Runde Wand-/Deckenleuchte in schlagfester Ausführung.

- Montageart Wand-/Deckenaufbau

- Gehäuse aus Polycarbonat, RAL 9003 (weiss), bruchsicher

- Abdeckung aus Polycarbonat, transparent, bruchsicher

- Zulässige Umgebungstemperatur 5°C bis 35°C

- Netzspannung 230V AC

- für Leuchtmittel 1x 11W G23

- VVG, kompensiert

- Schutzart IP 65

- Schutzklasse I

- Abmessungen 327 x 327 x 94 mm

- CE-Zeichen, F-Kennzeichen

Artikelnummer: 18 583 111